## Temperature
Note: This dataset is the temperature with unit of degree C
Location | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Height | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3
22C-1.2m/s | 21.3113 | 21.4908 | 21.6161 | 22 | 21.8603 | 22.0994 | 22.0385 | 22.0721
22C-1.7m/s | 21.2884 | 21.4955 | 21.6369 | 21.9766 | 21.8357 | 22.0523 | 21.9716 | 22.1165
22C-2.1m/s | 21.1674 | 21.4354 | 21.5202 | 21.8072 | 21.7611 | 22.0122 | 21.9839 | 22.1103
22C-2.5m/s | 21.5788 | 21.804 | 21.9033 | 22.2655 | 22.1909 | 22.4936 | 22.464 | 22.5197
24C-1.2m/s | 22.3984 | 22.5661 | 22.7283 | 22.9922 | 22.9464 | 23.1607 | 23.1497 | 23.2478
24C-1.7m/s | 21.5 | 21.7172 | 21.9506 | 22.1699 | 22.1454 | 22.3412 | 22.2081 | 22.2513
24C-2.1m/s | 21.8859 | 22.1018 | 22.2967 | 22.5906 | 22.4741 | 22.6494 | 22.5471 | 22.6084
24C-2.5m/s | 21.9671 | 22.2893 | 22.45 | 22.6878 | 22.5544 | 22.7929 | 22.7343 | 22.779
26C-1.2m/s | 22.8954 | 23.0992 | 23.4251 | 23.8808 | 23.8826 | 24.1286 | 24.1918 | 24.2916
26C-1.7m/s | 22.7923 | 23.031 | 23.3631 | 23.6733 | 23.4855 | 23.7414 | 23.7334 | 23.8163
26C-2.1m/s | 22.0999 | 22.364 | 22.6389 | 22.8905 | 22.7965 | 23.022 | 23.5 | 23.0739
26C-2.5m/s | 23.4372 | 23.6812 | 23.8712 | 24.1648 | 23.9936 | 24.2063 | 24.1597 | 24.2803
Note: This represents the average bias percentage, with each experiment repeated three times
Bias Percentage (%)
Location | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Height | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3
22C-1.2m/s | 0.97278 | 0.85386 | 0.98439 | 1.0836 | 0.83838 | 0.87522 | 1.0689 | 1.0903
22C-1.7m/s | 0.74623 | 1.0449 | 0.81974 | 1.0201 | 0.78526 | 1.0531 | 0.95883 | 1.0884
22C-2.1m/s | 1.0073 | 0.71184 | 0.97998 | 0.89387 | 0.91566 | 0.91387 | 0.78555 | 0.91831
22C-2.5m/s | 0.95611 | 0.71077 | 1.0757 | 0.77161 | 0.94984 | 1.0578 | 0.75541 | 0.94086
24C-1.2m/s | 0.85186 | 0.95806 | 0.87756 | 0.90751 | 0.73866 | 0.95419 | 0.99703 | 1.0657
24C-1.7m/s | 1.0923 | 0.82714 | 0.72658 | 0.85122 | 0.70433 | 1.0122 | 0.79372 | 0.74423
24C-2.1m/s | 0.91775 | 0.81948 | 1.0497 | 0.96206 | 0.98783 | 0.85356 | 0.81718 | 0.84976
24C-2.5m/s | 0.95535 | 0.84485 | 0.92309 | 0.89127 | 0.72362 | 0.87718 | 0.92286 | 1.0912
26C-1.2m/s | 1.061 | 0.90983 | 1.0099 | 1.0304 | 0.97492 | 0.74304 | 0.7571 | 0.91568
26C-1.7m/s | 0.75767 | 0.72697 | 0.75741 | 0.728 | 0.82303 | 0.92107 | 1.067 | 1.0515
26C-2.1m/s | 0.86 | 0.92524 | 0.80228 | 0.70474 | 0.78407 | 0.91364 | 0.98222 | 0.7717
26C-2.5m/s | 0.85795 | 0.86879 | 0.70136 | 0.92832 | 0.86504 | 0.93371 | 1.0967 | 0.89382