## Temperature
Note: This dataset is the temperature with unit of degree C
Location | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Height | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3
22C-1.2m/s | 21.2866 | 21.44 | 21.5695 | 21.8485 | 21.7872 | 22.0496 | 22.0202 | 22.2049
22C-1.7m/s | 21.3224 | 21.4556 | 21.5878 | 21.8094 | 21.706 | 21.9655 | 21.8975 | 22.0743
22C-2.1m/s | 21.4632 | 21.4989 | 21.6523 | 21.9723 | 21.8511 | 22.0675 | 21.9598 | 22.0705
22C-2.5m/s | 21.8482 | 21.9035 | 22.0524 | 22.36 | 22.3 | 22.5745 | 22.3849 | 22.4596
24C-1.2m/s | 22.6335 | 22.5923 | 22.7065 | 22.9708 | 22.9603 | 23.1658 | 23.1982 | 23.3674
24C-1.7m/s | 22.0564 | 21.9318 | 22.0942 | 22.3602 | 22.238 | 22.5109 | 22.465 | 22.4167
24C-2.1m/s | 22.2508 | 22.0734 | 22.1769 | 22.4 | 22.3599 | 22.5845 | 22.5106 | 22.4907
24C-2.5m/s | 22.7825 | 22.6088 | 22.7042 | 22.9937 | 22.8978 | 23.0966 | 23.0091 | 23.0321
26C-1.2m/s | 23.1058 | 23.3119 | 23.5009 | 23.8518 | 23.7009 | 23.906 | 23.8972 | 24.0587
26C-1.7m/s | 22.775 | 23.0557 | 23.3098 | 23.6 | 23.4 | 23.6416 | 23.6053 | 23.8323
26C-2.1m/s | 23.4447 | 23.1812 | 23.3626 | 23.6 | 23.3605 | 23.623 | 23.6248 | 23.6238
26C-2.5m/s | 23.9071 | 23.686 | 23.7662 | 24.0335 | 23.9046 | 24.1084 | 24.0242 | 24.0236
Note: This represents the average bias percentage, with each experiment repeated three times
Bias Percentage (%)
Location | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Height | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3
22C-1.2m/s | 0.96946 | 1.081 | 1.0186 | 1.1589 | 1.1485 | 1.1787 | 0.90391 | 1.1358
22C-1.7m/s | 0.93115 | 1.0005 | 1.0327 | 0.93954 | 1.0852 | 1.1428 | 0.97147 | 1.0287
22C-2.1m/s | 1.0102 | 1.0693 | 1.1119 | 0.92002 | 0.95741 | 1.0764 | 1.0639 | 1.0309
22C-2.5m/s | 0.98622 | 1.0281 | 1.1229 | 1.1199 | 1.048 | 0.94237 | 1.1879 | 0.9716
24C-1.2m/s | 1.0455 | 0.97995 | 1.0501 | 1.0444 | 1.0586 | 1.1438 | 0.9804 | 1.11
24C-1.7m/s | 0.98291 | 1.1828 | 1.1126 | 0.94773 | 1.1612 | 0.94585 | 1.1187 | 1.1377
24C-2.1m/s | 1.0051 | 1.131 | 1.0509 | 0.90225 | 0.90435 | 1.1322 | 1.0826 | 1.1833
24C-2.5m/s | 0.91374 | 1.09 | 1.1839 | 1.1596 | 0.91622 | 0.9199 | 1.0937 | 0.97742
26C-1.2m/s | 1.0383 | 1.1607 | 1.1511 | 0.99409 | 1.076 | 1.0056 | 1.0401 | 1.1892
26C-1.7m/s | 1.1771 | 0.91704 | 0.90807 | 0.98803 | 0.99632 | 0.96817 | 1.1315 | 1.1521
26C-2.1m/s | 1.1795 | 1.1316 | 1.0106 | 0.96821 | 1.1514 | 1.1282 | 0.98871 | 0.95258
26C-2.5m/s | 1.0548 | 1.19 | 1.1174 | 1.1054 | 1.1813 | 1.1091 | 0.95215 | 1.1405